СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ (внеплановое)

Оренбургские Т.С.

Дата: 30.01.2026г.			          	Время отключения: 11:00

Время включения (план): 13:00

Сообщение о производимых работах по отключению:

Неисправность клапана ЦО в ЦТП-143

Способ прокладки: наземный

Материал трубопровода: сталь

Диаметр трубопровода: Д-108

Место возникновения: ЦТП-143 (ул. Донковцева,5/1)

Работы: замена клапана

Температура: 92⁰С

Температура наружного воздуха: -80С

Принадлежность трубопровода - ОТС

Классификация трубопровода: квартальный

Количество объектов: 3

Число жителей: 600чел.

| Отключение ЦО и ГВС |  |
| --- | --- |
| Ж/дом | ул. Донковцева, 5;5/1 |
| Д/сад № | № 88 |
| Школа № | - |
| Мед. учреждения | - |
| Прочее (магазин, офис, адм. здание) | - |
| Район, ограниченный улицами | - |
| Отключаемые ЦТП | - |

Действия по устранению причин отключения:

Сообщение руководству. Оповещение диспетчерских служб жизнеобеспечения города, МДЦ. Организация аварийно-восстановительных работ. За температурным режимом в квартирах ведут контроль техник энергоинспекции совместно с жилищными организациями.

Лицо ответственное за устранение повреждения: мастер участка №3 РТС Чуканов А.Ю. и зам. начальника РТС Харчевников П.В.

Старший диспетчер ОТС		                		Кечин М.В.